## О расчете величины резервируемой максимальной мощности определяемой в соответствий с Правилами недискриминиционного доступа к услугам по передачи электрической энергии и оказания этих услуг,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с редакции от 4 мая 2012 г. N 442)

Пункт 8.1. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 (с редакции от 4 мая 2012 г. N 442) утверждает следующее: В целях выявления, определения и рационального использования величины мощности объектов электросетевого хозяйства сетевая организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, включающий мероприятия по определению и регулярному мониторингу изменений величины резервируемой максимальной мощности в соответствии с настоящим пунктом. Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии в соответствии спунктом 15.1 настоящих Правил. В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации. Начиная с 1 июля 2012 г. сетевая организация по окончании расчетного периода в отношении каждого потребителя электрической энергии, который заключил договор с этой сетевой организацией и максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, рассчитывает величину резервируемой максимальной мощности. В информационных целях сетевая организация указывает величину резервируемой максимальной мощности отдельной строкой в счетах на оплату услуг по передаче электрической энергии, выставляемых ею потребителям электрической энергии, для которых указанная величина подлежит определению. Сетевая организация не позднее 20-го числа месяца, следующего за окончанием каждого квартала, представляетв соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов данные об усредненной за квартал величине резервируемой максимальной мощности суммарно по всем потребителям электрической энергии, в отношении которых эта величина определяется и в отношении энергопринимающих устройств которых такой сетевой организацией заключен договор, с разбивкой по каждому уровню напряжения. В соответствии с подпунктом в1 пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, сетевая организация обязана ежеквартально публиковать информацию «о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения». Если у сетевой организации отсутствуют потребители электрической энергии, которые заключили договор с сетевой организацией и максимальная мощность энергопринимающих устройств которого в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт, необходимо опубликовать информацию о том, что по итогам квартала величина резервируемой максимальной мощности не рассчитывалась.

Информация об усредненной величине резервируемой максимальной мощности по потребителям электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт  по АО «Дюртюлинские Э и ТС» за 2024 год.

| Квартал | Наименование сетевой организации | Тарифный уровень напряжения | По потребителям с максимальной мощностью не менее 670 кВт * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная мощность, Мвт | Резервируемая максимальная мощность, МВт |
| 1 квартал 2024г. | АО «Дюртюлинские Э и ТС» | СН2 | - | - |
|  |  | НН | - | - |
| 2 квартал 2024г. | АО «Дюртюлинские Э и ТС» | СН2 | - | - |
|  |  | НН | - | - |
| 3 квартал 2024г. | АО «Дюртюлинские Э и ТС» | СН2 | - | - |
|  |  | НН | - | - |  |

* Потребителей максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности АО «Дюртюлинские Э и ТС» составляет не менее 670 кВт, отсутствует.