## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2023 | года
АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | РП | фидер 710-24 ПС Москово | 6 (6.3) | 07,07 2023.01.12 | 07,25 2023.01.12 | П | 0.3 | РП |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» ТСО | РП | РП-1002 | 6 (6.3) | 10,48 2023.02.02 | 11,17 2023.02.02 | П | 0.48 | РП |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» ТСО | ПС | СП-1009 | 6 (6.3) | 07,43 2023.02.19 | 08,24 2023.02.19 | П | 0.68 | ПС |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» ТСО | ВЛ | фИД.17-16 | 6 (6.3) | 16,55 2023.03.05 | 17,24 2023.03.05 | П | 0.48 | ВЛ |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» ТСО | ТП | КТПН-1113 | 6 (6.3) | 04,56 2023.03.14 | 05,27 2023.03.14 | П | 0.52 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ТП | тп-1004 | 0.38 | 06,00 2023.04.11 | 06,44 2023.04.11 | П | 0.73 | ТП |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» ВЛ-6 | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид 16-13 | 6 (6.3) | 06,00 2023.04.26 | 06,56 2023.04.26 | П | 0.93 | ВЛ |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» АО ДЭ и ТС | ТП | ТП 1071 РУ-04 | 0.38 | 06,02 2023.05.22 | 06,45 2023.05.22 | П | 0.72 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» АО ДЭ и ТС | ТП | ктпн 1102 | 0.38 | 09,35 2023.06.01 | 10,03 2023.06.01 | П | 0.47 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» АО ДЭ и ТС | ТП | КТПН-1103 | 0.38 | 09,23 2023.06.21 | 10,02 2023.06.21 | П | 0.65 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ПС | ТП 1124 | 0.38 | 07,43 2023.07.03 | 08,18 2023.07.03 | П | 0.58 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ТП | КТПН 1123 | 0.38 | 07,35 2023.07.04 | 08,10 2023.07.04 | П | 0.58 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ТП | КТПН 1049 | 0.38 | 13,05 2023.08.03 | 13,38 2023.08.03 | П | 0.55 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ТП | КТПН 1140 | 0.38 | 08,14 2023.08.07 | 08,58 2023.08.07 | П | 0.73 | ТП |  |  | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ТП | ТП 1035 | 0.38 | 08,35 2023.09.13 | 08,59 2023.09.13 | П | 0.4 | ТП |  |  | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | ТП | ТП 1071 | 0.38 | 08,40 2023.09.15 | 09,20 2023.09.15 | П | 0.67 | ТП |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» | КЛ | КТПН-1127 | 0.38 | 22,44 2023.10.05 | 23,14 2023.10.05 | А | 0.5 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1025 |  | акт № 3 от 05.10.2023 г | 3.4.12.2,3.4.7.4 |  | 0
18 | АО «Дюртюлинские электрические и тепловые сети» ТП-4756 | ТП | КТПН-4756 | 6 (6.3) | 10,00 2023.11.14 | 11,04 2023.11.14 | В | 1.07 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь