## Лист1
СПРАВКА
по установленной и подключенной нагрузке котельных
МУП "Дюртюлинские Э и ТС"
по состоянию на 01.05.2017г.
№ | Котельные | Установленная | Макс.подключенная | Резерв
п/п |  | мощность, Гкал/ч | мощность, Гкал/ч | тепловой
мощности, Гкал/ч
1. | Котельная №1 | 133 | 86 | 47 | цк | 133 | 86 | 47
2. | Котельная №2 | 0.43 | 0.25 | 0.18 | анг | 0.43 | 0.25 | 0.18
3. | Котельная №3 | 0.516 | 0.34 | 0.176 | учп | 0.516 | 0.34 | 0.176
4. | Котельная №4 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | асян | 5.2 | 2.6 | 2.6
5. | Котельная №5 | 0.215 | 0.213 | 0.002 | приют | 0.215 | 0.213 | 0.002
6. | Котельная №6 | 0.068 | 0.065 | 0.003 | суд | 0.068 | 0.065 | 0.003
7. | Котельная №7 | 0.172 | 0.168 | 0.004 | колледж | 0.172 | 0.168 | 0.004
| Всего: | 139.601 | 89.636 | 49.965